МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 12 ноября 2012 года N 902н

Об утверждении Порядка оказания медицинской помощивзрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724, 2012; N 26, ст.3442, 3446)

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 февраля 2010 года N 115н "Об утвержденииПорядка оказания медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 марта 2010 года, регистрационный N 16741).

Министр
В.И.Скворцова

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
13 декабря 2012 года,
регистрационный N 26116

УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 12 ноября 2012 года N 902н

Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощивзрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты вмедицинских организациях.

2. Медицинская помощь больным при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты (далее - медицинская помощь) оказывается в виде:

первичной медико-санитарной помощи;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи;

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

3. Медицинская помощь оказывается в следующих условиях:

амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинскоенаблюдение и лечение);

в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинскогонаблюдения и лечения);

стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинскоенаблюдение и лечение).

4. Первичная медико-санитарная помощь больным при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты включает в себя мероприятия по профилактике заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению.

5. Первичная медико-санитарная помощь включает:

первичную доврачебную медико-санитарную помощь;

первичную врачебную медико-санитарную помощь;

первичную специализированную медико-санитарную помощь.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях осуществляется медицинскими работниками со средним медицинским образованием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь осуществляется врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами).

При подозрении или выявлении у больных заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты врачи-терапевты, врачи-терапевты участковые, врачи общей практики (семейные врачи) направляют больных на консультацию к врачу-офтальмологу.

Первичная специализированная медико-санитарная помощь осуществляется врачами-офтальмологами, включая врачей-офтальмологов медицинских организаций,оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскуюпомощь.

При выявлении онкологического заболевания офтальмологического профиля, лечение и наблюдение больного, не требующего комбинированного и (или) сочетанного лечения, осуществляется врачом-офтальмологом.

6. Скорая медицинская помощь оказывается при острых состояниях и (или) заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты (травмы глаза, его придаточного аппарата и орбиты, инородные тела глаза, термические и химические ожоги глаза и его придаточного аппарата, острые сосудистые заболевания глаза, острые заболевания зрительного нерва, язва роговицы с прободением, острый приступ глаукомы, острые гнойные воспалительные заболевания глаза, его придаточного аппарата и орбиты), требующих срочного медицинского вмешательства.

Скорая медицинская помощь может оказываться в экстренной и неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях.

Вне медицинской организации медицинская помощь оказывается фельдшерскими выездными бригадами скорой медицинской помощи, врачебными выездными бригадами скорой медицинской помощи в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 ноября 2004 года N 179 "Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи"(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2004 года, регистрационный N 6136), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2010 года N 586н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2010 года, регистрационный N 18289), от 15 марта 2011 года N 202н(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2011 года, регистрационный N 20390) и от 30 января 2012 года N 65н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2012 года, регистрационный N 23472).

В медицинской организации медицинская помощь в амбулаторных условияхоказывается врачами-офтальмологами в офтальмологических кабинетах, а в стационарных условиях - врачами-офтальмологами в офтальмологических отделениях.

7. Бригада скорой медицинской помощи доставляет больных с острыми состояниями и (или) заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты вмедицинские организации, имеющие в своем составе кабинеты неотложнойофтальмологической помощи, в которых обеспечивается круглосуточная неотложнаямедицинская помощь.

8. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, которая включает в себя санитарно-авиационную и санитарную эвакуацию.

9. В целях оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни больного и не требующих экстренной медицинской помощи, указанная помощьоказывается в неотложной форме.

10. Неотложная медицинская помощь при возникших внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты без явных признаков угрозы жизни больногооказывается:

а) в амбулаторных условиях:

врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), фельдшерами фельдшерско-акушерских пунктов, в объеме первичного осмотра и обработки раны (после оказания неотложной медицинской помощи и при отсутствии медицинских показаний к госпитализации больные направляются вофтальмологический кабинет);

врачами-офтальмологами в кабинетах неотложной офтальмологической помощи,офтальмологических кабинетах поликлиник и в дневном стационаре медицинскихорганизаций;

б) в стационарных условиях врачами-офтальмологами медицинских организаций, имеющих в своем составе офтальмологическое отделение.

11. При самостоятельном обращении больных с острыми заболеваниями и (или) состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в кабинет неотложнойофтальмологической помощи или офтальмологический кабинет врач-офтальмологоказывает неотложную медицинскую помощь в амбулаторных условиях, оценивает общее состояние больного, его офтальмологический статус, определяет необходимость дополнительных лабораторных и инструментальных исследований для уточнения диагноза и при медицинских показаниях в случаях, требующих оказаниямедицинской помощи в стационарных условиях, направляет больного вофтальмологическое отделение медицинской организации, в которых обеспечивается круглосуточная неотложная медицинская помощь.

12. При отсутствии медицинских показаний к направлению больного вофтальмологическое отделение, больным с острыми заболеваниями и (или) состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты проводится терапевтическое или хирургическое лечение в амбулаторных условиях.

13. При наличии медицинских показаний для оказания первичной специализированной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в стационарных условиях больной с острыми заболеваниями и (или) состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты направляется в офтальмологическое отделение.

14. Больные с острыми заболеваниями и (или) состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты при поступлении в офтальмологическое отделение осматриваются врачом-офтальмологом, врачом-терапевтом и (или) врачом-анестезиологом-реаниматологом.

При наличии сопутствующих заболеваний больной с острыми состояниями и (или) заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты направляется в многопрофильную медицинскую организацию, имеющую в своем составеофтальмологическое отделение.

15. Длительность оказания медицинской помощи в офтальмологическом отделении определяется с учетом клинического течения заболевания на основе стандартовмедицинской помощи.

16. При отсутствии эффекта от проводимого лечения в дневном стационаре или при возникновении показаний для круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, а также при отсутствии возможности проведения дополнительных обследований помедицинским показаниям больной направляется для проведения дополнительных обследований и (или) оказания медицинской помощи больным в стационарных условиях.

17. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощьоказывается в стационарных условиях врачами-офтальмологами офтальмологическихотделений медицинских организаций.

При осуществлении первичной специализированной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в плановой форме проводитсяофтальмологическое обследование (визуальный осмотр, проверка остроты зрения обоих глаз, состояния переднего и заднего отрезка глаза, определение степени и тяжести патологического состояния).

18. Оказание специализированной, за исключением высокотехнологичной,медицинской помощи осуществляется в федеральных государственных медицинскихорганизациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, при необходимости установления окончательного диагноза в связи с нетипичностью течения заболевания, отсутствии эффекта от проводимой терапии и (или) повторных курсов лечения при вероятной эффективности других методов лечения, высоком риске хирургического лечения в связи с осложненным течением основного заболевания или наличием сопутствующих заболеваний, необходимости дообследования в диагностически сложных случаях и (или) комплексной предоперационной подготовке у больных с осложненными формами заболевания, сопутствующими заболеваниями, при необходимости повторной госпитализации по рекомендации указанных федеральных государственных медицинских организаций в соответствии с Порядком направления граждан Российской Федерации в федеральные государственные учреждения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, для оказанияспециализированной медицинской помощи, приведенном в приложении к Порядкуорганизации оказания специализированной медицинской помощи, утвержденномуприказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2010 года N 243н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2010 года, регистрационный N 17175), а также при наличии у больного медицинских показаний в федеральных государственныхмедицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь, в соответствии с Порядком направления граждан органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 октября 2005 года N 617 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2005 года, регистрационный N 7115).

19. При наличии у больного медицинских показаний к оказаниювысокотехнологичной медицинской помощи направление в медицинскую организацию,оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь, осуществляется в соответствии с Порядком направления граждан Российской Федерации для оказаниявысокотехнологичной медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации, путем применения специализированной информационной системы, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 декабря 2011 года N 1689н(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 февраля 2012 года, регистрационный N 23164).

20. При наличии медицинских показаний, после курса основного лечения больным при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты проводятся реабилитационные мероприятия, направленные на восстановление утраченных зрительных функций.

21. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь больным с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, осуществляют свою деятельность в соответствии с приложениями N 1-17 к настоящему Порядку.

Операционные, в том числе лазерные, медицинских организаций, в которых создаются офтальмологический дневной стационар или офтальмологическоеотделение, дополнительно оснащаются в соответствии с приложением N 18 к настоящему Порядку.

Приложение N 1
к Порядку оказания
медицинской помощи взрослому
населению при заболеваниях глаза,
его придаточного аппарата и
орбиты, утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 12 ноября 2012 года N 902н

Правила организации деятельности кабинета неотложнойофтальмологической помощи

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности кабинета неотложной офтальмологической помощи (далее - Кабинет), который является структурным подразделением медицинской организации.

2. Кабинет создается для обеспечения консультативной, диагностической помощи и лечения больных при острых заболеваниях и (или) состояниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.

3. В структуре кабинета неотложной офтальмологической помощи организуется операционная.

4. Структура и штатная численность Кабинета устанавливаются руководителеммедицинской организации, в составе которого создан Кабинет, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого населения, необходимости обеспечения круглосуточного режима работы Кабинета, с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 2 кПорядку оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом.

5. На должность врача-офтальмолога Кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденным приказом Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 года N 415н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2009 года, регистрационный N 14292), с изменениями, внесенными приказом Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 декабря 2011 года N 1644н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 2012 года, регистрационный N 23879), по специальности "офтальмология".

6. Основными функциями Кабинета являются:

обеспечение диагностических мероприятий, оказание терапевтического и(или) хирургического лечения больных с острыми заболеваниями и (или) состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты;

направление больных (при наличии медицинских показаний) для оказаниянеотложной медицинской помощи при острых заболеваниях и(или) состояниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты для оказания медицинской помощи в стационарных условиях в офтальмологическое отделение медицинских организаций, в которых обеспечивается круглосуточная неотложная медицинская помощь;

в случае отсутствия показаний для оказания медицинской помощи в стационарных условиях направление больных для оказания медицинской помощи и наблюдение вофтальмологические кабинеты медицинских организаций;

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.

7. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 3 к Порядку оказания медицинской помощивзрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом.

8. Кабинет для обеспечения своей деятельности использует возможности всех лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой он создан.

Приложение N 2
к Порядку оказания
медицинской помощи взрослому
населению при заболеваниях глаза,
его придаточного аппарата и
орбиты, утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 12 ноября 2012 года N 902н

Рекомендуемые штатные нормативы кабинета неотложнойофтальмологической помощи*

___________________

* Рекомендуемые штатные нормативы кабинета неотложной офтальмологическойпомощи не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Врач-офтальмолог | 4,75 для обеспечения круглосуточной работы |
| 2. | Медицинская сестра | 4,75 для обеспечения круглосуточной работы |
| 3. | Медицинская сестра операционная | 4,75 для обеспечения круглосуточной работы |
| 4. | Санитар | 4,75 для обеспечения круглосуточной работы |

Приложение N 3
к Порядку оказания
медицинской помощи взрослому
населению при заболеваниях глаза,
его придаточного аппарата и
орбиты, утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 12 ноября 2012 года N 902н

Стандарт оснащения кабинета неотложной офтальмологическойпомощи

1. Стандарт оснащения кабинета неотложнойофтальмологической помощи (за исключением операционной)

| N п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Рабочее место офтальмолога | 1 |
| 2. | Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями | 1 |
| 3. | Автоматический проектор знаков с принадлежностями | 1 |
| 4. | Щелевая лампа с принадлежностями | 1 |
| 5. | Офтальмоскоп с зарядным устройством | 1 |
| 6. | Автоматический пневмотонометр | 1 |
| 7. | Тонометр аппланационный Маклакова | 1 |
| 8. | Экзофтальмометр | 1 |
| 9. | Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии | 1 комплект |
| 10. | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии | 1 |
| 11. | Офтальмологический фонарик | 1 |
| 12. | Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения | по требованию |
| 13. | Стол инструментальный | по требованию |
| 14. | Стол манипуляционный | по требованию |
| 15. | Пинцеты офтальмологические | по требованию |
| 16. | Тест-полоски для пробы Ширмера | по требованию |
| 17. | Копье | по требованию |
| 18. | Набор магнитов | 1 комплект |
| 19. | Набор для промывания слезных путей | 2 комплекта |
| 20. | Скальпель микрохирургический | по требованию |
| 21. | Ножницы микрохирургические | по требованию |
| 22. | Векорасширитель | 2 |
| 23. | Векоподъемник | 2 |

2. Стандарт оснащения операционной кабинета неотложнойофтальмологической помощи

| N п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Операционный микроскоп с коаксиальным освещением, окулярами для ассистента и насадкой для осмотра глазного дна | 1 |
| 2. | Хирургический офтальмологический стол | 1 |
| 3. | Кресло хирурга | 1 |
| 4. | Винтовые стулья | 2 |
| 5. | Операционная криохирургическая установка | 1 |
| 6. | Диодный лазерный фотокоагулятор с наконечниками для транссклеральной коагуляции | 1 |
| 7. | Диатермокоагулятор | 1 |
| 8. | Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения | по требованию |
| 9. | Стол инструментальный | по требованию |
| 10. | Стол манипуляционный | по требованию |
| 11. | Мойка-дезинфектор с дозировкой детергента | 1 |
| 12. | Копье | по требованию |
| 13. | Набор инструментов для экстренной офтальмохирургии (27 наименований) | 1 комплект |
| 14. | Пинцеты глазные микрохирургические (6 наименований) | 1 комплект |
| 15. | Набор магнитов глазных микрохирургических литых | 1 комплект |
| 16. | Комплект глазных зондов (4 наименования) | 2 комплекта |
| 17. | Скальпель микрохирургический | по требованию |
| 18. | Ножницы микрохирургические | по требованию |
| 19. | Векорасширитель | по требованию |
| 20. | Набор для промывания слезных путей | 2 комплекта |
| 21. | Набор инструментов для операций на веках и конъюнктиве (удаление халязиона, птеригиума и др.) | 1 комплект |
| 22. | Шовный материал | по требованию |
| 23. | Тупфера и микрогубки | по требованию |
| 24. | Перевязочный материал | по требованию |
| 25. | Стерилизатор | 2 комплекта |

Приложение N 4
к Порядку оказания
медицинской помощи взрослому
населению при заболеваниях глаза,
его придаточного аппарата и
орбиты, утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 12 ноября 2012 года N 902н

Правила организации деятельности офтальмологическогокабинета

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельностиофтальмологического кабинета, который является структурным подразделениеммедицинских организаций.

2. Офтальмологический кабинет (далее - Кабинет) создается для оказанияпервичной специализированной медицинской помощи, включая консультативно-диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия больным с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара.

3. На должность врача-офтальмолога Кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 года N 415н по специальности "офтальмология".

4. Структура и штатная численность Кабинета устанавливаются руководителеммедицинской организации, в составе которого создан Кабинет, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения, с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренныхприложением N 5 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом.

5. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 6 к Порядку оказания медицинской помощивзрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом.

6. Основными функциями Кабинета являются:

оказание консультативной, диагностической, лечебной и реабилитационноймедицинской помощи больным с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты;

динамическое и диспансерное наблюдение больных с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты;

проведение профилактических осмотров прикрепленного населения;

проведение реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление утраченных зрительных функций;

направление больных с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование и консультацию в другие медицинские организации к врачам-специалистам;

направление больных с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты при наличии медицинских показаний для оказания медицинской помощи в стационарных условиях;

подготовка медицинской документации и своевременное направление больных на медико-социальную экспертизу для установления группы инвалидности;

участие в проведении дополнительной диспансеризации работающих граждан;

направление в центры здоровья граждан с факторами риска развития заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты;

участие в выполнении программ, направленных на профилактику слепоты и слабовидения среди прикрепленного населения;

организация и проведение санитарно-просветительной работы среди населения по вопросам профилактики заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты и ведению здорового образа жизни;

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.

7. Кабинет для обеспечения своей деятельности использует возможности всех лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой он создан.

Приложение N 5
к Порядку оказания
медицинской помощи взрослому
населению при заболеваниях глаза,
его придаточного аппарата и
орбиты, утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 12 ноября 2012 года N 902н

Рекомендуемые штатные нормативы офтальмологическогокабинета

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Врач-офтальмолог | 1 на 10000 человек прикрепленного населения |
| 2. | Медицинская сестра | 1 на каждую должность врача-офтальмолога |
| 3. | Санитар | 0,25 на кабинет |

Примечание:

1. Рекомендуемые штатные нормативы офтальмологического кабинета не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

2. Для районов с низкой плотностью населения и ограниченной транспортной доступностью медицинских организаций количество штатных единиц устанавливается исходя из меньшей численности населения.

3. Для организаций и территорий, подлежащих обслуживанию Федеральным медико-биологическим агентством, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 21 августа 2006 года N 1156-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 35, ст.3774; N 49, ст.5267; N 52, ст.5614; 2008, N 11, ст.1060; 2009, N 14, ст.1727; 2010, N 3, ст.336; N 18, ст.2271; 2011, N 16, ст.2303; N 21, ст.3004; N 47, ст.6699; N 51, ст.7526; 2012, N 19, ст.2410) количество должностей врача-офтальмолога устанавливается вне зависимости от численности прикрепленного населения.

Приложение N 6
к Порядку оказания
медицинской помощи взрослому
населению при заболеваниях глаза,
его придаточного аппарата и
орбиты, утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 12 ноября 2012 года N 902н

Стандарт оснащения офтальмологического кабинета

| N п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Рабочее место офтальмолога | 1 |
| 2. | Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями | 1 |
| 3. | Автоматический проектор знаков с принадлежностями | 1 |
| 4. | Таблицы для определения цветоощущения | 1 комплект |
| 5. | Автоматический рефрактометр | 1 |
| 6. | Набор скиаскопических линеек | 1 комплект |
| 7. | Щелевая лампа стационарная с принадлежностями | 1 |
| 8. | Электрический офтальмоскоп | 1 |
| 9. | Диафаноскоп | 1 |
| 10. | Автоматический пневмотонометр | 1 |
| 11. | Тонометр аппланационный Маклакова | 1 |
| 12. | Экзофтальмометр | 1 |
| 13. | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 1 |
| 14. | Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии | 1 комплект |
| 15. | Диагностическая офтальмологическаяуниверсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии | 1 |
| 16. | Периметр | 1 |
| 17. | Гониоскоп | 1 |
| 18. | Офтальмологический фонарик | 1 |
| 19. | Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения | по требованию |
| 20. | Стол инструментальный | по требованию |
| 21. | Стол манипуляционный | по требованию |
| 22. | Пинцеты офтальмологические | по требованию |
| 23. | Тест-полоски для пробы Ширмера | по требованию |
| 24. | Копье | по требованию |
| 25. | Набор магнитов | 1 комплект |
| 26. | Набор для промывания слезных путей | 2 комплекта |
| 27. | Скальпель микрохирургический | по требованию |
| 28. | Ножницы микрохирургические | по требованию |
| 29. | Векорасширитель | 2 |
| 30. | Векоподъемник | 2 |

Приложение N 7
к Порядку оказания
медицинской помощи взрослому
населению при заболеваниях глаза,
его придаточного аппарата и
орбиты, утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 12 ноября 2012 года N 902н

Правила организации деятельности офтальмологическогоконсультативно-диагностического отделения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельностиофтальмологического консультативно-диагностического отделения (далее - Отделение), которое является структурным подразделением медицинских организаций.

2. Отделение создается для оказания первичной специализированной медико-санитарной медицинской помощи, включая консультативно-диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия больным с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в амбулаторных условиях и в дневном стационаре.

3. В структуре Отделения организуются кабинеты офтальмологической помощи, операционные, в том числе лазерные и процедурная.

4. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, на базе которого оно создано.

На должность заведующего отделением назначается специалист, соответствующийКвалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовскиммедицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 года N 415н, по специальности "офтальмология".

5. Структура и штатная численность Отделения устанавливаются руководителеммедицинской организации, в составе которого оно создано, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения, с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренныхприложением N 8 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом.

6. Оснащение Отделения осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 9 к Порядку оказания медицинскойпомощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом.

7. Отделения осуществляет следующие функции:

оказание первичной специализированной медико-санитарной медицинской помощибольным с заболеваниями и (или) состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты;

оказание консультативной, диагностической и лечебной медицинской помощибольным с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты;

динамическое наблюдение больных с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты;

направление больных с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование и консультацию в другие медицинские организации к врачам-специалистам;

направление больных с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты при наличии медицинских показаний для оказания медицинской помощи в стационарных условиях;

участие в проведении дополнительной диспансеризации работающих граждан;

участие в выполнении программ, направленных на профилактику слепоты и слабовидения;

организация и проведение санитарно-просветительной работы среди населения по вопросам профилактики заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты и ведению здорового образа жизни;

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.

8. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности всех лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой оно создано.

Приложение N 8
к Порядку оказания
медицинской помощи взрослому
населению при заболеваниях глаза,
его придаточного аппарата и
орбиты, утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 12 ноября 2012 года N 902н

Рекомендуемые штатные нормативы офтальмологическогоконсультативно-диагностического отделения

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий поликлиникой | 1 |
| 2. | Врач-офтальмолог | 1 на 10000 человек населения |
| 3. | Старшая медицинская сестра | 1 |
| 4. | Медицинская сестра | 1 на 1 должность врача-офтальмолога |
| 5. | Сестра-хозяйка | 1 |
| 6. | Санитар | 1 на 3 кабинета |

Примечания:

1. Рекомендуемые штатные нормативы офтальмологического консультативно-диагностического отделения не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

2. Для организаций и территорий, подлежащих обслуживанию Федеральным медико-биологическим агентством, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 21 августа 2006 года N 1156-р количество штатных единиц врача-офтальмолога устанавливается вне зависимости от численности населения.

Приложение N 9
к Порядку оказания
медицинской помощи взрослому
населению при заболеваниях глаза,
его придаточного аппарата и
орбиты, утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 12 ноября 2012 года N 902н

Стандарт оснащения офтальмологического консультативно-диагностического отделения

1. Стандарт оснащения офтальмологического кабинета

| N п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт.* |
| --- | --- | --- |
| ________________ * В зависимости от количества офтальмологических кабинетов. |
| 1. | Рабочее место офтальмолога | 1 |
| 2. | Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями | 1 |
| 3. | Автоматический проектор знаков с принадлежностями | 1 |
| 4. | Таблицы для определения цветоощущения | 1 комплект |
| 5. | Автоматический рефрактометр | 1 |
| 6. | Набор скиаскопических линеек | 1 комплект |
| 7. | Щелевая лампа стационарная с принадлежностями | 1 |
| 8. | Электрический офтальмоскоп | 1 |
| 9. | Автоматический периметр для кинетической, статической и специальных видов периметрии | 1 |
| 10. | Тонометр-тонограф автоматический | 1 |
| 11. | Пахиметр | 1 |
| 12. | Ретинальная камера для проведения флюоресцентной ангиографии | 1 |
| 13. | Оптический когерентный томограф (передний, задний) | 1 |
| 14. | Эндотелиальный микроскоп | 1 |
| 15. | Аберометр | 1 |
| 16. | Кератотопограф | 1 |
| 17. | Прибор для ультразвукового А-В сканирования с датчиком для ультразвуковой биометрии | 1 |
| 18. | Комплекс для ЭФИ - исследований | 1 |
| 19. | Диафаноскоп | 1 |
| 20. | Автоматический пневмотонометр | 1 |
| 21. | Тонометр аппланационный Маклакова | 1 |
| 22. | Экзофтальмометр | 1 |
| 23. | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 1 |
| 24. | Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии | 1 комплект |
| 25. | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии | 1 |
| 26. | Периметр | 1 |
| 27. | Гониоскоп | 1 |
| 28. | Офтальмологический фонарик | 1 |
| 29. | Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения | по требованию |
| 30. | Стол инструментальный | по требованию |
| 31. | Стол манипуляционный | по требованию |
| 32. | Пинцеты офтальмологические | по требованию |
| 33. | Тест-полоски для пробы Ширмера | по требованию |
| 34. | Копье | по требованию |
| 35. | Набор магнитов | 1 комплект |
| 36. | Набор для промывания слезных путей | 2 комплекта |
| 37. | Скальпель микрохирургический | по требованию |
| 38. | Ножницы микрохирургические | по требованию |
| 39. | Векорасширитель | 2 |
| 40. | Векоподъемник | 2 |

2. Стандарт оснащения операционной (за исключением лазерной операционной)

| N п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Операционный микроскоп с коаксиальным освещением, окулярами для ассистента и насадкой для осмотра глазного дна | 1 |
| 2. | Хирургический офтальмологический стол | 1 |
| 3. | Кресло хирурга | 1 |
| 4. | Винтовые стулья | 2 |
| 5. | Операционная криохирургическая установка | 1 |
| 6. | Диодный лазерный фотокоагулятор с наконечниками для транссклеральной коагуляции | 1 |
| 7. | Диатермокоагулятор | 1 |
| 8. | Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения | по требованию |
| 9. | Стол инструментальный | по требованию |
| 10. | Стол манипуляционный | по требованию |
| 11. | Мойка-дезинфектор с дозировкой детергента | 1 |
| 12. | Копье | по требованию |
| 13. | Набор инструментов для экстренной офтальмохирургии (27 наименований) | 1 комплект |
| 14. | Пинцеты глазные микрохирургические (6 наименований) | 1 комплект |
| 15. | Набор магнитов глазных микрохирургических литых | 1 комплект |
| 16. | Комплект глазных зондов (4 наименования) | 2 комплекта |
| 17. | Скальпель микрохирургический | по требованию |
| 18. | Ножницы микрохирургические | по требованию |
| 19. | Векорасширитель | по требованию |
| 20. | Набор для промывания слезных путей | 2 комплекта |
| 21. | Набор инструментов для операций на веках и конъюнктиве (удаление халязиона, птеригиума и др.) | 1 комплект |
| 22. | Шовный материал | по требованию |
| 23. | Тупфера и микрогубки | по требованию |
| 24. | Перевязочный материал | по требованию |
| 25. | Стерилизатор | 2 комплекта |

3. Стандарт оснащения лазерной операционной

| N п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лазерный фотокоагулятор с зеленым лучом в комплекте со щелевой лампой | 1 |
| 2. | ИАГ-лазер (иттрий-алюминиевый гранат) в комплекте со щелевой лампой | 1 |
| 3. | Лазер для селективной трабекулопластики | 1 |
| 4. | Офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для лазеркоагуляции | 1 |
| 5. | Офтальмологическая универсальная четырехзеркальная линза для лазеркоагуляции | 1 |
| 6. | Линза для трабекулопластики | 1 |
| 7. | Линзы для иридотомии-капсулотомии | 1 |
| 8. | Набор векорасширителей | по требованию |
| 9. | Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения | по требованию |
| 10. | Стол инструментальный | по требованию |
| 11. | Стол манипуляционный | по требованию |
| 12. | Флюоресцеин | по требованию |
| 13. | Метилцеллюлоза | по требованию |

Приложение N 10
к Порядку оказания
медицинской помощи взрослому
населению при заболеваниях глаза,
его придаточного аппарата и
орбиты, утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 12 ноября 2012 года N 902н

Правила организации деятельности офтальмологическогодневного стационара

Примечание:

1. В медицинских организациях, оказывающих круглосуточную стационарную неотложную медицинскую помощь при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, должность дежурного врача-офтальмолога устанавливается исходя из объема оказания неотложной медицинской помощи сверх должностей врачей-офтальмологов, но не менее 4, а должности дежурной операционной медицинскойсестры устанавливаются соответственно должностям врачей-офтальмологов.

2. Рекомендуемые штатные нормативы Центра медицинскогоофтальмологического не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

3. Для организаций и территорий, подлежащих обслуживанию Федеральным медико-биологическим агентством, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 21 августа 2006 года N 1156-р количество штатных единиц врача-офтальмолога устанавливается вне зависимости от численности населения.

Приложение N 17
к Порядку оказания
медицинской помощи взрослому
населению при заболеваниях глаза,
его придаточного аппарата и
орбиты, утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 12 ноября 2012 года N 902н

Стандарт оснащения Центра медицинского офтальмологического

1. Стандарт оснащения Центра медицинскогоофтальмологического (за исключением операционной, в том числе лазерной)

| N п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Рабочее место офтальмолога | 2 |
| 2. | Автоматический фороптер | 2 |
| 3. | Автоматический проектор знаков с пробными оправами и принадлежностями | 2 |
| 4. | Таблицы для определения цветоощущения | 2 комплекта |
| 5. | Автоматический рефкератометр | 2 |
| 6. | Кератотопограф | 1 |
| 7. | Набор скиаскопических линеек | 1 комплект |
| 8. | Щелевая лампа стационарная с принадлежностями | 3 |
| 9. | Щелевая лампа ручная с принадлежностями | 1 |
| 10. | Диафаноскоп |  |
| 11. | Электрический офтальмоскоп | 2 |
| 12. | Автоматический пневмотонометр | 2 |
| 13. | Тонометр-тонограф автоматический | 1 |
| 14. | Тонометр аппланационный Маклакова | 2 |
| 15. | Экзофтальмометр | 1 |
| 16. | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 2 |
| 17. | Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии | 2 комплекта |
| 18. | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии | 3 |
| 19. | Гониолинза | 2 |
| 20. | Автоматический периметр для кинетической, статической и специальных видов периметрии | 1 |
| 21. | Прибор для ультразвукового А-В сканирования с датчиком для ультразвуковой биометрии | 1 |
| 22. | Пахиметр | 1 |
| 23. | Комплекс для электрофизиологических исследований | 1 |
| 24. | Ретинальная камера для проведения флюоресцентной ангиографии | 1 |
| 25. | Оптический когерентный томограф для сканирования переднего и заднего отделов глаза | 1 |
| 26. | Стимулятор лазерный низкоэнергетический | 1 |
| 27. | Офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для лазеркоагуляции | 2 |
| 28. | Офтальмологический фонарик | 2 |
| 29. | Набор векорасширителей | 1 комплект |
| 30. | Эндотелиальный микроскоп | 1 |
| 31. | Аберометр | 1 |
| 32. | Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения | по требованию |
| 33. | Стол инструментальный | по требованию |
| 34. | Стол манипуляционный | по требованию |
| 43*. | Флюоресцеин | по требованию |
| 44. | Метилцеллюлоза | по требованию |

_______________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

2. Стандарт оснащения операционной Центра медицинскогоофтальмологического (за исключением лазерной операционной)

| N п/п | Наименование | Требуемое количество,* шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Операционный микроскоп с напольным креплением, коаксиальным освещением, окулярами для ассистента и насадкой для осмотра глазного дна | по требованию |
| 2. | Операционный микроскоп с потолочным креплением, коаксиальным освещением, окулярами для ассистента и насадкой для осмотра глазного дна | по требованию |
| 3. | Хирургический офтальмологический стол | по требованию |
| 4. | Кресло хирурга | по требованию |
| 5. | Винтовые стулья | по требованию |
| 6. | Операционная криохирургическая установка | 1 |
| 7. | Система офтальмологическая хирургическая универсальная фако/витрео с принадлежностями и аксессуарами для основных видов офтальмохирургических вмешательств | 2 |
| 8. | Стойка хирургическая видеоэндоскопическая для проведения витреоретинальных вмешательств (совмещенная с лазером) | 1 |
| 9. | Факоэмульсификационная система с принадлежностями и аксессуарами | 1 |
| 10. | Диодный инфракрасный (810 нм) лазерный фотокоагулятор с микроимпульсным режимом, наконечниками для транссклеральной и эндокоагуляции | 1 |
| 11. | Эксимерный лазер | 1 |
| 12. | Автоматический микрокератом | 1 |
| 13. | Эндоскоп для орбитальной хирургии | 1 |
| 14. | Диатермокоагулятор | 1 |
| 15. | Лазер хирургический углекислотный | 1 |
| 16. | Диодный лазерный фотокоагулятор с длиной волны 532 нм | 1 |
| 17. | Электрический переносной диафаноскоп | 1 |
| 18. | Отсасыватель хирургический из ран и полостей | 1 |
| 19. | Дерматом/мукотом с электроприводом и вращающимся дисковым ножом для выкраивания пересаживаемых свободных лоскутов кожи и слизистой при реконструктивных вмешательствах | 1 |
| 20. | Дрель интраназальная с насадками | 1 |
| 21. | Набор для эндоназальной дакриоцисториностомии, включая эндоскопическую видеосистему для риноскопии | 1 |
| 22. | Система для трансканаликулярной эндоскопии слёзных путей, включая видеосистему. Диаметр эндоскопа 1,0 мм | 1 |
| 23. | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 1 |
| 24. | Офтальмоскоп ручной с волоконным световодом | 1 |
| 25. | Набор контактных линз для интраоперационного осмотра глазного дна | 2 комплекта |
| 26. | Лампа бестеневая хирургическая с центральной встроенной видеокамерой | 1 |
| 27. | Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения | по требованию |
| 28. | Стол инструментальный | по требованию |
| 29. | Стол манипуляционный | по требованию |
| 30. | Мойка-дезинфектор с дозировкой детергента | 2 |
| 31. | Анестезиологическое оборудование | по требованию |
| 32. | Наборы микрохирургического инструментария для офтальмохирургии (обработки проникающих ранений и др.) | по требованию |
| 33. | Наборы микрохирургического инструментария для витреоретинальной хирургии | по требованию |
| 34. | Наборы микрохирургического инструментария для выполнения экстракции катаракты с имплантацией ИОЛ | по требованию |
| 35. | Наборы микрохирургического инструментария для выполнения антиглаукоматозных операций | по требованию |
| 36. | Наборы микрохирургического инструментария для выполнения операций по поводу отслойки сетчатки | по требованию |
| 37. | Наборы инструментария для выполнения операций по поводу косоглазия | по требованию |
| 38. | Наборы инструментария для выполнения операций на слезных путях и пластических операций | по требованию |
| 39. | Наборы инструментария для выполнения энуклеаций | по требованию |
| 40. | Набор микрохирургических инструментов для кератопластики | 1 комплект |
| 41. | Набор инструментов для удаления инородных тел из глаза | 1 комплект |
| 42. | Комплект микрохирургических инструментов для операции на орбите | 1 комплект |
| 43. | Комплект микрохирургических инструментов для брахитерапии | 1 комплект |
| 44. | Набор микрохирургических инструментов для удаления внутриглазных опухолей | 1 комплект |
| 45. | Набор микрохирургических инструментов для удаления опухолей век и конъюнктивы и пластики послеоперационного дефекта, включая инструменты для трансплантации тканей (роговицы, склеры) | 1 комплект |
| 46. | Набор микрохирургических инструментов для проведения биопсии и тонкоигольной аспирационной биопсии внутриглазных опухолей | 1 комплект |
| 47. | Магнит глазной микрохирургический литой | 1 |
| 48. | Пинцеты глазные микрохирургические (6 наименований) | 1 комплект |
| 49. | Набор рутениевых аппликаторов для брахитерапии | по требованию |
| 50. | Комплект имплантатов офтальмологических губчатых силиконовых, губчатых жгутов, губчатой трубки и имплантата губчатого сегмента | по требованию |
| 51. | Набор для промывания слезных путей | 2 комплект |
| 52. | Шовный материал | по требованию |
| 53. | Интраокулярные линзы | по требованию |
| 54. | Капсульные кольца | по требованию |
| 55. | Интрастромальные роговичные кольца | по требованию |
| 56. | Силиконовое масло (1300cSt, 5700cSt) | по требованию |
| 57. | Перфторкарбоны для эндотампонады | по требованию |
| 58. | Офтальмологические газы для эндотампонады | по требованию |
| 59. | Вискоэластичные материалы | по требованию |
| 60. | Тупфера и микрогубки | по требованию |
| 61. | Перевязочный материал | по требованию |

3. Стандарт оснащения лазерной операционной

| N п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лазерный фотокоагулятор с зеленым лучом в комплекте со щелевой лампой | 1 |
| 2. | ИАГ-лазер (иттрий-алюминиевый гранат) в комплекте со щелевой лампой | 1 |
| 3. | Лазер для селективной трабекулопластики | 1 |
| 4. | Эксимерный лазер | 1 |
| 5. | Офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для лазеркоагуляции | 1 |
| 6. | Офтальмологическая универсальная четырехзеркальная линза для лазеркоагуляции | 1 |
| 7. | Линза для трабекулопластики | 1 |
| 8. | Линзы для иридотомии-капсулотомии | 1 |
| 9. | Набор векорасширителей | по требованию |
| 10. | Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения | по требованию |
| 11. | Стол инструментальный | по требованию |
| 12. | Стол манипуляционный | по требованию |
| 13. | Флюоресцеин | по требованию |
| 14. | Метилцеллюлоза | по требованию |

Приложение N 18
к Порядку оказания
медицинской помощи взрослому
населению при заболеваниях глаза,
его придаточного аппарата и
орбиты, утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 12 ноября 2012 года N 902н

Стандарт дополнительного оснащения операционной, в том числе лазерной, медицинской организации, в которой созданыофтальмологический дневной стационар илиофтальмологическое отделение

1. Стандарт оснащения операционной (за исключением лазерной операционной)

| N п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Операционный микроскоп с коаксиальным освещением, окулярами для ассистента и насадкой для осмотра глазного дна | 2 |
| 2. | Хирургический офтальмологический стол | 2 |
| 3. | Кресло хирурга | 2 |
| 4. | Винтовые стулья | по требованию |
| 5. | Операционная криохирургическая установка | 1 |
| 6. | Система офтальмологическая хирургическая универсальная фако/витрео с принадлежностями и акссесуарами для основных видов офтальмохирургических вмешательств | 2 |
| 7. | Диатермокоагулятор | 1 |
| 8. | Электрический переносной диафаноскоп | 1 |
| 9. | Отсасыватель хирургический из ран и полостей | 1 |
| 10. | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 1 |
| 11. | Набор контактных линз для интраоперационного осмотра глазного дна | 2 комплекта |
| 12. | Бестеневые лампы | 2 |
| 13. | Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения | по требованию |
| 14. | Стол инструментальный | по требованию |
| 15. | Стол манипуляционный | по требованию |
| 16. | Лампа кварцевая | 2 |
| 17. | Анестезиологическое оборудование | по требованию |
| 18. | Наборы микрохирургического инструментария для офтальмохирургии (обработки проникающих ранений и др.) | по требованию |
| 19. | Наборы микрохирургического инструментария для витреоретинальной хирургии | по требованию |
| 20. | Наборы микрохирургического инструментария для выполнения экстракции катаракты с имплантацией интраокулярной линзы | по требованию |
| 21. | Наборы микрохирургического инструментария для выполнения антиглаукоматозных операций | по требованию |
| 22. | Наборы микрохирургического инструментария для выполнения операций по поводу отслойки сетчатки | по требованию |
| 23. | Наборы инструментария для выполнения операций по поводу косоглазия | по требованию |
| 24. | Наборы инструментария для выполнения операций на слезных путях и пластических операций | по требованию |
| 25. | Наборы инструментария для выполнения энуклеаций | по требованию |
| 26. | Набор микрохирургических инструментов для кератопластики | 1 комплект |
| 27. | Набор инструментов для удаления инородных тел из глаза | 1 комплект |
| 28. | Комплект микрохирургических инструментов для операции на орбите | 1 комплект |
| 29. | Магнит глазной микрохирургический литой | 1 |
| 30. | Пинцеты глазные микрохирургические (6 наименований) | 1 комплект |
| 31. | Набор рутениевых аппликаторов для брахитерапии | по требованию |
| 32. | Комплект имплантатов офтальмологических губчатых силиконовых, губчатых жгутов, губчатой трубки и имплантата губчатого сегмента | по требованию |
| 33. | Шовный материал | по требованию |
| 34. | Интраокулярные линзы | по требованию |
| 35. | Капсульные кольца | по требованию |
| 36. | Интрастромальные роговичные кольца | по требованию |
| 37. | Силиконовое масло (1300cSt, 5700cSt) | по требованию |
| 38. | Перфторкарбоны для эндотампонады | по требованию |
| 39. | Офтальмологические газы для эндотампонады | по требованию |
| 40. | Вискоэластичные материалы | по требованию |
| 41. | Тупфера и микрогубки | по требованию |
| 42. | Перевязочный материал | по требованию |

3*. Стандарт оснащения лазерной операционной

_______________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

| N п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лазерный фотокоагулятор с зеленым лучом в комплекте со щелевой лампой | 1 |
| 2. | ИАГ-лазер (иттрий-алюминиевый гранат) в комплекте со щелевой лампой | 1 |
| 3. | Лазер для селективной трабекулопластики | 1 |
| 4. | Офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для лазеркоагуляции | 1 |
| 5. | Офтальмологическая универсальная четырехзеркальная линза для лазеркоагуляции | 1 |
| 6. | Линза для трабекулопластики | 1 |
| 7. | Линзы для иридотомии-капсулотомии | 1 |
| 8. | Набор векорасширителей | по требованию |
| 9. | Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения | по требованию |
| 10. | Стол инструментальный | по требованию |
| 11. | Стол манипуляционный | по требованию |
| 13*. | Флюоресцеин | по требованию |
| 14. | Метилцеллюлоза | по требованию |

_______________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.